## Sheet1
번호 | 부서 | 분류 | 제목 | 민원 내용 | 처리 내용 | 장소 | 사진 | 상태 | 접수시간
1 | 시설관리팀 | 건축영선 | 출입문 지지대 제거 요청 | 출입문 하단 지지대가 통행에 방해되어 제거 요청 | 시설팀 확인 후 제거 예정 | 본관 1층 출입구 | door_support.jpg | 접수전 | 2026-03-01 09:00
2 | 시설관리팀 | 기계/소방 | 에어컨 고장 | 회의실 에어컨이 작동하지 않음 | 냉매 점검 및 수리 완료 | 본관 3층 회의실 | aircon.jpg | 완료 | 2026-02-01 12:00
3 | 총무팀 | 미화 | 화장실 수건 걸이 탈락 | 화장실 벽면 수건 걸이가 떨어짐 | 부품 주문 후 재설치 진행 중 | 본관 2층 화장실 | towel_holder.jpg | 진행중 | 2026-02-01 15:00
4 | 시설관리팀 | 보안 | 자동문 센서 고장 | 자동문이 사람 인식이 잘 되지 않음 | 센서 교체 작업 진행 중 | 본관 1층 로비 | door_sensor.jpg | 진행중 | 2026-03-01 18:00
5 | 복지팀 | 장비(의료, PC) | 정수기 온수 장치 고장 | 정수기에서 온수가 나오지 않음 | 온수 모듈 교체 완료 | 별관 2층 휴게실 | water_dispenser.jpg | 완료 | 2026-03-01 21:00
6 | 시설관리팀 | 전기/통신 | 복도 조명 교체 요청 | 복도 조명이 깜빡이며 수명이 다함 | LED 조명으로 교체 완료 | 본관 2층 복도 | corridor_light.jpg | 완료 | 2026-01-02
7 | 총무팀 | 네트워크 | 응급실 자동문 개폐 지연 | 응급실 출입 자동문이 환자 침대 이동 시 반응이 늦어 충돌 위험이 있습니다. 센서 감도 및 모터 상태 점검이 필요합니다. |  | 연구동 |  | 접수 | 2026-01-08 00:47
8 | 관리팀 | 전기/통신 | 3병동 복도 조명 불량 | 3병동 복도 일부 LED 조명이 점등되지 않아 야간 근무 시 시야 확보가 어렵습니다. 조명 교체 요청드립니다. |  | 본관 1층 |  | 접수 | 2025-03-12 00:47
9 | 총무팀 | 설비 | MRI 장비실 냉방 온도 상승 | MRI 장비실 내부 온도가 기준치보다 높게 유지되고 있습니다. 장비 보호를 위해 냉방기 작동 상태 점검 바랍니다. |  | 본관 1층 |  | 접수 | 2025-03-11 00:47
10 | 총무팀 | 네트워크 | 지하주차장 배수 불량 | 지하주차장 B2 구역 배수구 주변에 물이 고여 차량 통행 시 미끄럼 위험이 있습니다. 배수관 막힘 여부 확인 요청드립니다. |  | 강의실 B |  | 접수 | 2025-02-11 00:47
11 | 총무팀 | 환경 | 2병동 화재감지기 오작동 | 2병동 복도 화재감지기가 실제 화재 상황이 아님에도 경보가 발생했습니다. 감지기 점검 및 재설정 필요합니다. |  | 강의실 A |  | 진행중 | 2025-02-12 00:47
12 | 관리팀 | 네트워크 | 외래 대기실 CCTV 화면 끊김 | 외래 대기실 CCTV 모니터 화면이 간헐적으로 끊겨 보안 모니터링이 어려운 상황입니다. 네트워크 연결 상태 확인 요청드립니다. | 점검 완료 | 강의실 A |  | 완료 | 2025-02-13 00:47
13 | 관리팀 | 전기 | 수술실 콘센트 전원 불안정 | 수술실 벽면 의료장비용 콘센트에서 전원이 간헐적으로 끊기는 현상이 발생합니다. 전기 라인 점검 필요합니다. |  | 강의실 B |  | 진행중 | 2024-03-10 00:47
14 | 전산팀 | 전기 | 병동 화장실 환풍기 소음 발생 | 4병동 화장실 환풍기에서 지속적인 소음이 발생하여 환자들이 불편을 호소하고 있습니다. 베어링 또는 모터 점검 바랍니다. | 점검 완료 | 본관 2층 |  | 완료 | 2024-03-09 00:47
15 | 관리팀 | 전기 | 외래 접수 PC 네트워크 지연 | 외래 접수 창구 PC에서 EMR 접속 시 네트워크 속도가 느려 환자 접수 시간이 지연되고 있습니다. 네트워크 점검 요청드립니다. | 점검 완료 | 강의실 B |  | 완료 | 2024-02-09 00:47
16 | 총무팀 | 전기 | 병원 로비 바닥 청소 상태 불량 | 병원 로비 바닥에 얼룩과 물자국이 남아 있어 미관이 좋지 않습니다. 미화팀 재정비 및 청소 요청드립니다. | 점검 완료 | 연구동 |  | 완료 | 2024-02-08 00:47
17 | 총무팀 | 기계/소방 | 응급실 자동문 센서 오작동 | 응급실 출입구 자동문이 환자 이동 시 제대로 열리지 않아 충돌 위험이 있습니다. 센서 점검 요청드립니다. |  | 수술실 |  | 접수전 | 2024-02-10 00:49
18 | 시설팀 | 미화 | 병동 복도 형광등 깜빡임 | 3병동 복도 형광등이 지속적으로 깜빡여 야간 근무 시 시야 확보가 어렵습니다. 전기 점검 필요합니다. | 점검 및 조치 완료 | 영상의학과 |  | 완료 | 2024-02-07 00:49
19 | 총무팀 | 미화 | MRI 장비실 냉방 이상 | MRI 장비실 내부 온도가 높아 장비 보호를 위해 냉방 장치 점검이 필요합니다. |  | 응급실 |  | 접수 | 2024-01-12 00:49
20 | 총무팀 | 보안 | 지하 주차장 배수구 막힘 | 폭우 이후 지하 주차장 배수구가 막혀 물이 고이고 있습니다. 배수 정비 요청드립니다. |  | 지하 주차장 |  | 접수전 | 2024-01-13 00:49
21 | 총무팀 | 전기/통신 | 병동 화재감지기 경보 오작동 | 2병동 화재감지기가 반복적으로 오작동하며 경보가 울리고 있습니다. 소방 설비 점검 필요합니다. |  | 3병동 |  | 접수전 | 2024-01-06 00:49
22 | 총무팀 | 보안 | 외래 대기실 CCTV 화면 끊김 | 외래 대기실 CCTV 모니터링 화면이 간헐적으로 끊겨 보안 확인이 어렵습니다. |  | 영상의학과 |  | 접수 | 2024-01-10 00:49
23 | 시설팀 | 기계/소방 | 수술실 전원 콘센트 불량 | 수술실 벽면 콘센트 일부에서 전원이 불안정하게 공급됩니다. 안전 점검 요청드립니다. |  | 병원 로비 |  | 접수 | 2024-01-10 00:49
24 | 시설팀 | 전기/통신 | 병동 화장실 환풍기 소음 | 환풍기에서 심한 소음이 발생하여 환자들이 불편을 호소하고 있습니다. |  | 병원 로비 |  | 접수 | 2024-01-10 00:49
25 | 전산팀 | 미화 | 외래 접수 PC 네트워크 지연 | 외래 접수 창구 PC에서 네트워크 속도가 느려 환자 접수 처리에 지연이 발생합니다. |  | 중앙 복도 |  | 접수전 | 2026-03-09 00:49